**Информация о проверках контрольных и надзорных органов за 2023 год**

**В ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование проверяющей организации, дата проверки | Дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению) | Кол-во устраненных нарушений | Краткая информация о выполненных мероприятиях | Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГБУСОВО "Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Прокуратура Селивановского района 19.01.2023 | 20.01.2023 № 4-03-2023 | 1.Не обеспечение наличия знаков пожарной безопасности в отделении п. Новлянка;  2. В помещении пищеблока отделения п. Новлянка нарушена изоляция электропроводки;  3. В пищеблоке отделения п. Новлянка на пути эвакуации размещена мебель (холодильник). | В течение месяца | 3 | - Противопожарные знаки вывешены в установленных местах;  - Проводка заменена;  - Мебель (холодильник) убрана |  |
| Прокуратура Селивановского района 19.01.2023 | 24.01.2023 № 04-03-2023 | 1.В пищеблоке на откосах окна варочного помещения образовалась плесень, откос входной двери имеет повреждения покрасочного слоя. | В течение месяца | 1 | Окна и входная дверь закрашены | - |
| Прокуратура Селивановского района | 14.08.2023 № 4-03-2023 | 1.В ЕФРСФДЮЛ не внесены сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность. | В течении месяца | 1 | Сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность внесены в ЕФРСФДЮЛ |  |
|  | Федеральный государственный пожарный надзор  16.11.2023 -29.11.2023 | 29.11.2023  2311/111-33/81-П/АВП | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | 0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |